# 询价公告

各潜在供应商：

广东启固工程设计有限（以下简称“采购代理机构”）受茂名市市政事务中心（以下简称“询价人”）的委托，对茂名市市政事务中心LED路灯采购项目进行询价，欢迎符合资格条件的供应商进行报价。

## 一、采购内容

现需采购一批LED路灯，预算金额约为：¥3850000.00元（大写：人民币叁佰捌拾伍万元整）。

LED灯具具体技术要求如下：

1、LED灯具采用优质铝合金材料制成，灯具散热主体结构表面阳极氧化处理。表面应能承受机械压力和盐雾测试、汽车废气、及清洗剂的腐蚀等。

2、灯具须为独立模组化LED灯具，便于维修更换。

3、配光曲线为蝙蝠翼型配光。

4、输入电压AC165-250V。

5、灯具光效≥180lm/W；LED色温4000K士200K。

6、显色指数Ra≥70。

7、额定功率实际偏差≤士5%。

8、功率因数≥0.95。

9、防护等级要求：≥IP66。

10、LED灯具的防触电保护型式分类等级：1类。

11、LED灯具产品具有能效等级I级检测合格报告。

11、LED灯具采用驱动器分离式结构，可在不拆卸灯具情况下更换驱动器，免工具维护拆卸。

12、电源驱动器必需安装在灯具内，电器仓具备独立防水功能。

13、LED灯具应能满足-40°C~+50°C的使用环境温度。

14、LED灯具采用二次光学配光方式进行配光设计，防止紫外线抗老化性强，具有蝙蝠翼状配光曲线。

15、LED驱动电源具有有效的3C认证证书；电源频率50-60HZ。

采购清单

| 序号 | 灯具名称 | 系统功耗（W） | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED路灯 | 100 |  |
| 2 | LED路灯 | 150 |  |
| 3 | LED路灯 | 250 |  |
| 4 | LED路灯 | 300 |  |
| 5 | LED投光灯 | 250 |  |
| 6 | LED圆灯球 | 30 |  |
| 7 | LED华灯球 | 30 |  |
| 8 | 旧灯具拆卸，新灯具安装费（按每盏灯具进行报价） |  |  |

- 注：采购灯具具体数量以正式采购时发布的数量为准。

- 报价供应商的资格要求

- （1）提供有效期内的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件加盖报价单位公章；

- （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函（格式自拟，并加盖报价单位公章）；

- （3）法定代表人证明书或授权函（授权函须包括法定代表人证明书并加盖报价单位公章）；

- （4）报价清单（加盖报价单位公章）。

（5）报价单位所提交资料应包含（但不限于）以上内容。

- 询价目的

- 本次项目询价，为了解采购货物的市场价格，便于询价人定出更合理的控制价进行项目的磋商活动。询价结束，并不会定出成交供应商。

- 报价文件提交

递交方式：可邮寄或发送邮箱

截止时间：2026年5月18日17时30分（北京时间）

邮寄地点：茂名市官渡五路1号大院17号首层51号商铺

收件邮箱：823141265@qq.com

收件人：李工

联系方式：15016669721

五、凡对本次询价提出询问，请按以下方式联系

1、询价人信息

名    称：茂名市市政事务中心

联系方式：0668-2970680

地址：茂名市新福五路1号大院

2、采购代理机构信息

名    称：广东启固工程设计有限公司

地　　址：茂名市官渡五路1号大院17号首层51号商铺

联系方式：15016669721

联系人： 李工

广东启固工程设计有限公司

2026年5月13日

附：报价清单

| 序号 | 灯具名称 | 系统功耗（W） | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED路灯 | 100 |  |
| 2 | LED路灯 | 150 |  |
| 3 | LED路灯 | 250 |  |
| 4 | LED路灯 | 300 |  |
| 5 | LED投光灯 | 250 |  |
| 6 | LED圆灯球 | 30 |  |
| 7 | LED华灯球 | 30 |  |
| 8 | 旧灯具拆卸，新灯具安装费（按每盏灯具进行报价） |  |  |